## Slide 1
SGIT-CCTV
Sistema de Gestion de Infraestructura Tecnologica · CCTV y Red
Aceros Arequipa · Planta Pisco · LAMINACION (Trenes 1, 2 y 3)
Cristhian Rondon Amanqui
No es un inventario de camaras. Es el sistema que convierte una planta que se entera
de las cosas por radio en una que las puede demostrar.
Notes: Portada. La frase de abajo fija el encuadre: el software no es un inventario, es memoria demostrable.

## Slide 2
·
El recorrido
Diez bloques, en el orden en que se van a defender
1
Las tecnologias
Con que esta hecho, y por que esa torre
2
El proceso antiguo
AS-IS: donde se pierde la informacion
3
La instalacion empirica
El capitulo que mas duele
4
Todo lo malo sin el software
Ocho danos concretos
5
El proceso con el software
TO-BE: cada rojo, resuelto
6
El QR
El corazon visible del sistema
7
Control de mantenimiento
Lo que gana Jefatura
8
Las buenas practicas
No las sugiere: las EXIGE
9
Lo construido
Numeros medidos, no estimados
10
Cierre
De digitalizar a DEMOSTRAR
Notes: Agenda. Las tecnologias van primero por peticion expresa.

## Slide 3
1
La torre completa
Versiones reales del repositorio, no de memoria
LENGUAJE
TypeScript 5.9
EJECUCION
Node.js 24
BACKEND
NestJS 11.2
BASE DE DATOS
PostgreSQL 18
ACCESO A DATOS
Prisma ORM 7.9
FRONTEND
React 19.2
EMPAQUETADO
Vite 8
RUTAS
React Router 7.18
GRAFICOS
Recharts 3.10
INFORMES
PDFKit · ExcelJS
ARCHIVOS Y FOTOS
MinIO (S3)
CONTRASENAS
Argon2
SESION
JWT + refresco
NUBE
Railway
INTEGRACION CONTINUA
GitHub Actions
PRUEBAS
Jest · Playwright
AVISOS
Telegram Bot API
CODIGO DE CAMPO
QR por equipo
El tecnico entra desde SU PROPIO TELEFONO, por direccion web. No hay que instalar ninguna aplicacion ni gestionar equipos.
Las versiones se miden en el repositorio antes de escribirlas. Regla del bloque 100: un documento de estado que miente es peor que no tenerlo.
Notes: Si preguntan por licencias: todo el stack es abierto salvo el alojamiento en Railway.

## Slide 4
1
Por que esta torre y no otra
Cada eleccion resuelve un problema de planta, no una moda
1
PostgreSQL y no una hoja de calculo
Una hoja no puede decir quien cambio que, ni impedir que dos personas la editen a la vez.
2
TypeScript en los dos lados
El compilador caza el error antes de que llegue a planta. En el bloque 102 encontro en un segundo un fallo que llevaba meses escondido.
3
React en el navegador, sin instalar nada
El tecnico usa su propio telefono: entra por direccion web. Sin aplicacion que instalar ni equipos que gestionar.
4
MinIO para las fotos
Una foto de campo pesa 3 MB; dentro de la base hundiria cada consulta.
5
Railway con despliegue continuo
Lo aprobado esta arriba en minutos. Y si la comprobacion automatica falla, NO SUBE.
Notes: El argumento de fondo: ninguna pieza esta por gusto tecnico; cada una cierra un problema concreto.

## Slide 5
2
El proceso antiguo · BPMN «AS-IS»
Una piscina, cuatro carriles. En rojo, todo lo que hoy se pierde o se hace a ciegas
PLANTA PISCO · HOY
PRODUCCION
(pulpito)
«no veo la camara
del foso»
Avisa POR RADIO
◆
?
¿contesta alguien?
Vuelve a avisar manana
◆
MANTENIMIENTO
Anota en un cuaderno o en WhatsApp
◆
?
¿se que camara es?
Ir a planta a buscarla
Sube a mirar sin saber si hay que parar el tren
★
?
¿tengo el repuesto?
Esperar compra, sin fecha
◆
Arregla
Lo cuenta de boca
◆
sin orden, sin causa,
sin firma
TERCERIA
(instalacion)
«hay que poner una
camara en el tren 2»
Decide A OJO donde va
Tira el cable donde se puede
◆
NO mide caudal, perdida ni alcance
★
Configura la antena con SU usuario y SU contrasena
★★
Enlaza al grabador que «le queda cerca»
★
sin plano, sin credenciales,
sin acta
JEFATURA
/ COMITE
¿Cuantas camaras hay?
«unas cuatrocientas»
◆
¿Cuanto tardamos en arreglar?
«depende»
◆
¿Que falla mas?
«las del horno, creo»
◆
el presupuesto se decide
por intuicion
★ riesgo de seguridad
★★ riesgo critico
◆ informacion que se pierde para siempre
? decision
● fin sin registro
Notes: BPMN AS-IS. Cada caja roja es informacion que hoy no queda en ningun sitio. Los dos ★★ son el agujero de seguridad de las credenciales.

## Slide 6
5
El proceso con el software · BPMN «TO-BE»
La misma piscina y los mismos cuatro carriles. Cada rojo del anterior, cerrado en verde
PLANTA PISCO · CON SGIT-CCTV
PRODUCCION
(pulpito)
«no veo la camara
del foso»
UN BOTON: «Reportar camara caida»
✓
Queda con su nombre y la hora
✓
El sistema avisa por Telegram
⊙
MANTENIMIENTO
Entra en MI BANDEJA, por prioridad
✓
Se convierte en ORDEN, con fecha y solicitante
✓
El tecnico ESCANEA EL QR del equipo
EXIGE PARADA DE TREN — arriba del todo
⚠
Hoja de ruta: pasos, EPP y bloqueo de energia
✓
?
¿hay repuesto? se sabe ANTES de subir
Anota el avance desde el telefono
✓
El JEFE cierra y FIRMA
✓
causa de catalogo,
fotos e informe PDF
TERCERIA
(instalacion)
«hay que poner una
camara en el tren 2»
El sistema EXIGE visita tecnica
✓
El formulario cambia segun el sitio
✓
Sin los campos obligatorios NO se cierra
✓
Credenciales guardadas CIFRADAS en el sistema
✓
Al cerrar NACE EL ACTIVO, con su QR
✓
con plano, medidas,
credenciales y acta
JEFATURA
/ COMITE
Abre INDICADORES: MTTR, MTBF, backlog, SLA
✓
Cumplimiento del preventivo y normativo
✓
Descarga el EXCEL con los MISMOS numeros
✓
el presupuesto se pide
con cifras medidas
✓ el punto rojo del AS-IS, resuelto
⚠ aviso de seguridad en pantalla
⊙ lo hace el sistema solo
? decision, ya con el dato delante
Notes: BPMN TO-BE. El circulo de fin ya no es una cruz: cada carril termina con algo registrado.

## Slide 7
2·5
Los dos procesos, punto por punto
El mismo contraste de los dos BPMN, leido carril a carril
PRODUCCION
(pulpito)
Avisa POR RADIO — sin registro. Si nadie contesta, vuelve a avisar manana. ◆ se pierde
UN BOTON: «Reportar camara caida» — queda con nombre y hora. El sistema avisa solo por Telegram.
MANTENIMIENTO
Cuaderno o WhatsApp. ¿Se que camara es? — ir a planta a buscarla. Sube sin saber si hay que parar el tren ★. ¿Hay repuesto? — esperar compra, sin fecha. Lo cuenta de boca. ✕ sin orden, sin causa, sin firma
Entra en MI BANDEJA por prioridad → ORDEN con fecha y solicitante. Escanea el QR: «EXIGE PARADA DE TREN» ANTES de subir. Hoja de ruta con EPP y bloqueo de energia. El sistema dice si hay repuesto. ✓ el Jefe cierra y FIRMA, con causa de catalogo, fotos e informe PDF
TERCERIA
(instalacion)
Decide A OJO donde. Tira el cable sin medir. NO mide la red ★. Configura la antena con SU usuario y SU contrasena ★★. Enlaza al grabador que «le queda cerca». ✕ sin plano, sin credenciales, sin acta
VISITA TECNICA obligatoria antes de aprobar. El formulario cambia segun el sitio y exige lo que hay que medir. Credenciales CIFRADAS en el sistema — no se las lleva. Al cerrar NACE EL ACTIVO con su QR. ✓ con plano, medidas y acta
JEFATURA
/ COMITE
¿Cuantas camaras hay? «unas cuatrocientas». ¿Cuanto tardamos? «depende». ¿Que falla mas? «las del horno, creo». ✕ el presupuesto se decide por intuicion
INDICADORES: MTTR, MTBF, backlog, cumplimiento, SLA. Excel con los MISMOS numeros. ✓ el presupuesto se pide con cifras medidas
ANTES (fila superior) CON SGIT-CCTV (fila inferior) ★ riesgo de seguridad ★★ riesgo critico ◆ informacion que se pierde para siempre
Notes: Los dos procesos van juntos a proposito: separarlos en dos diapositivas pierde toda la fuerza del contraste.

## Slide 8
3
La instalacion empirica
La terceria llega, instala, cobra y se va. Y con ella se va TODO lo que sabia de esa instalacion
1
Se elige el sitio a ojo
Nadie deja escrito por que esa camara mira ahi. Seis meses despues nadie sabe si ese angulo fue una decision o una casualidad.
2
No se mide la red. Nunca
Ni caudal disponible, ni perdida en el tramo, ni alcance real del enlace, ni cuantos canales le quedan libres al grabador.
CONSECUENCIA REAL Se cuelgan camaras de un enlace que ya iba justo. Todo funciona el dia de la entrega —con una camara— y falla en marzo, cuando ya hay seis. Y entonces nadie relaciona el fallo con la instalacion.
3
Las credenciales se las lleva el contratista
La antena se configura con el usuario y la contrasena del instalador. Al terminar el contrato, esa contrasena no esta en ningun sitio de la planta.
CONSECUENCIA REAL Para tocar esa antena hay que resetearla de fabrica y volver a configurarla entera, subiendo al poste, con el tren parado. Un trabajo de diez minutos se convierte en una ventana de parada.
Notes: Punto 3 es tambien un agujero de seguridad: un contratista que ya no trabaja aqui sigue teniendo acceso a un equipo de la planta.

## Slide 9
3
La instalacion empirica
Y lo unico que queda al final es una factura
4
El enlace al grabador se hace «por el que queda cerca»
Sin criterio de tren. Una camara del Tren 1 acaba grabando en el NVR del Tren 3 porque estaba a mano.
CONSECUENCIA REAL Cuando cae ese grabador se pierden camaras de tres trenes distintos, y NADIE SABE CUALES hasta que alguien las echa en falta.
5
No hay acta, ni plano, ni fotos
El conocimiento de esa instalacion no queda en ningun documento de la planta.
CONSECUENCIA REAL Lo unico que queda es una factura. Seis meses despues, la instalacion es una caja negra que hay que volver a levantar desde cero.
Cada instalacion empirica es una deuda que la planta paga despues,
en paradas de tren.
Notes: Esta es la diapositiva bisagra: pasa del relato tecnico al coste operativo.

## Slide 10
4
Lo que NO se puede responder hoy
Preguntas de un jefe, y la respuesta que se da sin el software
¿Cuantas camaras hay en el Tren 2?
«Unas cuantas»
¿Cual falla mas?
«Creo que las del horno»
¿Cuanto tardamos en reponer una?
«Depende»
¿Esta camara se puede tocar en marcha?
«Preguntale a Fulano»
¿Cuando se reviso esta camara por ultima vez?
SILENCIO
¿Quien pidio este trabajo?
SILENCIO
¿Que repuestos tengo?
«Voy a mirar al almacen»
¿Cual es la contrasena de esta antena?
Se la llevo el contratista
Ninguna de estas preguntas es dificil. Todas son imposibles sin un sitio donde el dato quede.
Notes: Bloque oscuro: es el unico de la presentacion. Eso hace que se recuerde.

## Slide 11
4
Los ocho danos concretos
No son molestias: son coste, riesgo y decisiones tomadas a ciegas
1
SE TRABAJA SIN SABER SI HAY QUE PARAR LA LINEA
Un tecnico sube a una camara sin saber que ahi abajo pasa barra caliente. No es un problema de datos: es de integridad fisica.
2
UNA CAMARA CAIDA A LAS 3 SE DESCUBRE A LAS 8
Cinco horas ciegas que nadie contabiliza. Y si pasa algo en ese turno, no hay imagen.
3
SE PIDE UN TRABAJO Y NADIE SABE SI ALGUIEN LO COGIO
A la tercera vez que pasa, la gente vuelve a la radio y el sistema muere.
4
SE COMPRA DOS VECES Y SE OLVIDA LO CRITICO
Sin inventario ligado a las ordenes, la reposicion va por memoria.
5
EL PREVENTIVO NO EXISTE: SOLO SE APAGAN INCENDIOS
Nadie sabe cuando toca revisar cada equipo, asi que se revisa lo que se rompe.
6
NO HAY NADA QUE ENSENAR EN UNA AUDITORIA
Ni firmas, ni fechas, ni evidencias. Lo que no esta documentado, no ocurrio.
7
EL CONOCIMIENTO SE VA CON LA PERSONA
El tecnico que sabe que camara depende de que switch cambia de turno, y ese mapa desaparece.
8
EL PRESUPUESTO SE PIDE SIN ARGUMENTOS
«Necesitamos mas gente» sin una cifra detras no se aprueba en ningun comite.
Notes: El dano 1 va marcado en rojo: es el unico que no es economico.

## Slide 12
Sin este software, la planta no tiene
un problema de camaras.
Tiene un problema de MEMORIA.
Notes: Pausa aqui. Es el clima del bloque 4 y la bisagra hacia la solucion.

## Slide 13
6
El QR: que sale al escanear, y en este orden
Cada equipo lleva pegada su etiqueta. El tecnico la escanea con su propio telefono
EXIGE PARADA DE TREN
Zona de barra caliente.
Firmado por: Ing. … · 12/08/2026
LAS TRES REGLAS DE ESTE AVISO, Y NO SE AFLOJAN
Va PRIMERO, por encima de todo lo demas. Si el tecnico lee una sola linea de la pantalla, tiene que ser esta.
Si la ficha no trae el dato, se pinta el caso MAS RESTRICTIVO: falla hacia el lado seguro.
NO hay variante verde. Un «todo correcto» en una pantalla de seguridad se aprende a ignorar en una semana, y entonces ya no protege.
2
QUE ES ESTE EQUIPO
Codigo, marca, modelo, tren, etapa, zona, gabinete y a que apunta, con foto.
3
SU CRITICIDAD A / B / C
Y cada cuantos dias toca revisarlo. La letra sale del metodo CTR.
4
SI YA HAY TRABAJO ABIERTO
Sobre ese equipo, y quien lo tiene.
5
TRES BOTONES PARA ACTUAR AHI MISMO
Anotar avance · Reportar averia · Abrir una OM, de un toque.
El QR es lo que hace que el sistema SE USE. Un software de mantenimiento que obliga a volver a la oficina para registrar algo no se rellena — y un sistema que no se rellena no existe.
Notes: El numero 1 es el aviso rojo de arriba: va antes que cualquier otro dato de la ficha.

## Slide 14
6
Por que el QR lo cambia todo
La misma tarea, con y sin la etiqueta pegada al equipo
SIN QR
CON QR
Buscar el equipo entre cientos en una lista
Escanear, y estas
Apuntar el avance en un papel
Queda registrado con tu nombre y la hora
El papel se pierde
No hay papel
No sabes si hay que parar el tren
Te lo dice ANTES de subir
Bajar a la oficina para abrir la orden
Se abre desde el poste
El tecnico no instala nada: escanea con la camara de su propio telefono y entra por direccion web.
Notes: Comparacion directa. Es la diapositiva que mejor explica la adopcion en campo.

## Slide 15
7
El ciclo del ingeniero, implementado
Los cinco pasos de su hoja escrita a mano, uno por uno
1
Estructura de activos
El arbol de planta: cada equipo cuelga de su zona, etapa y tren. El tren, la criticidad y el intervalo se DEDUCEN de donde cuelga.
2
Criticidad A / B / C
Metodo CTR (Criticidad Total por Riesgo). La letra decide cada cuanto se revisa: A→30, B→60, C→90 dias.
3
Planeamiento
Hojas de ruta por tipo de equipo, en formato SAP, con sus pasos, tiempos y materiales. Una hoja nueva NACE con los pasos de seguridad puestos.
4
Ejecucion
Backlog · % de cumplimiento del preventivo · Nivel de servicio (SLA) · Cumplimiento normativo.
5
Reunion
La meta del reparto correctivo / preventivo, EDITABLE desde la pantalla. Una meta que exige un despliegue para cambiarse no se cambia: se ignora.
Nombres ISA-95, FailureEvent aparte de la orden y programacion automatica quedan como pendientes declarados. Se dicen, no se esconden: prometer en pantalla algo que no se puede hacer es peor que no tenerlo.
Notes: Si el ingeniero pregunta por el correo de verificacion: esta en el PPT anterior y NO existe. Hay que decirlo.

## Slide 16
7
Los indicadores que antes no existian
Y el MTTR, partido en tres tramos con tres duenos distintos
03:00
la camara se apaga
08:00
el pulpito lo ve
5 h de DETECCION
produccion / monitoreo
10:00
el tecnico sube
2 h de ORGANIZACION
mantenimiento
11:00
vuelve a funcionar
1 h de REPARACION
mantenimiento
El MTTR de toda la vida decia 8 HORAS y le cargaba a mantenimiento siete que no son suyas. Separarlas es lo que permite mejorar de verdad.
MTBF
Cada cuanto falla cada equipo
BACKLOG
Cuanto trabajo pendiente hay
% PREVENTIVO
Cuanto de lo planificado se hizo
NIVEL DE SERVICIO
Incidencias resueltas DENTRO del plazo prometido, por prioridad
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Que NO se podria ensenar en una auditoria manana
Notes: El reparto por duenos es lo que evita que mantenimiento cargue con la demora en avisar.

## Slide 17
7
Una regla de honestidad que atraviesa todo el sistema
Sin datos, NUNCA un numero inventado.
Si un grabador no declara cuantos canales tiene
no se dice «quedan 9 libres»
Si no hay ordenes en el periodo anterior
no hay flecha de tendencia
Si un Excel sale recortado
el propio archivo lo dice, con los dos numeros
Si el sistema no sabe algo
dice que NO LO SABE
Un indicador que se inventa un cero destruye la confianza en todos los demas.
Notes: Esta regla es lo que hace defendibles las cifras del bloque 9 ante un comite.

## Slide 18
8
El software no las sugiere: las EXIGE
Buenas practicas que el sistema hace imposibles de saltar · 1 a 6
✓
No instalar sin medir
No se aprueba una instalacion sin visita tecnica. El formulario cambia segun el sitio y exige lo que hay que medir.
✓
Las credenciales son de la planta, no del contratista
Se guardan CIFRADAS en el sistema. La terceria no se las lleva.
✓
Un cable NO es un activo
El sistema no deja dar de alta cableado como equipo. Va en «Conexiones», que es lo que es.
✓
Un gabinete es estructura, no activo
Igual. Y se comprueba EN EL SERVIDOR, no solo en el desplegable.
✓
No se interviene sin saber como
El QR avisa del nivel de intervencion ANTES de subir.
✓
Toda hoja de ruta nace con los pasos de seguridad
EPP, bloqueo de energia y ausencia de tension vienen puestos. Quien la crea NO PUEDE olvidarlos.
Ninguna de estas doce es una recomendacion. Son comprobaciones del servidor: no se pueden saltar desde la pantalla.
Notes: Doce reglas, cada una nacida de un fallo real de planta.

## Slide 19
8
El software no las sugiere: las EXIGE (2)
Buenas practicas que el sistema hace imposibles de saltar · 7 a 12
✓
Sin orden no se interviene
Y se dice en pantalla, con el texto adaptado a lo que cada uno puede hacer.
✓
Cerrar una orden es un acto firmado
Solo el Jefe de Mantenimiento. Un tecnico NO PUEDE cerrar.
✓
La causa sale de catalogo, no de texto libre
Con texto libre no se puede contar despues que falla mas.
✓
No se borra lo que tiene historia
Una orden con material retirado no se purga. Quien firmo algo se desactiva, nunca se borra.
✓
Cada accion queda auditada
Quien, cuando y desde que equipo. En TODAS las escrituras.
✓
Cada uno ve lo suyo
El jefe del Tren 2 no ve el Tren 1 — y se comprueba en el servidor, no en la pantalla.
Esta es la diapositiva que ningun competidor puede copiar sin rehacer su producto.
Notes: Doce reglas, cada una nacida de un fallo real de planta.

## Slide 20
El software no es un cuaderno digital.
Es el que impide que se salte el procedimiento.
Notes: Cierre del bloque 8.

## Slide 21
9
Lo que hay construido
Todos los numeros MEDIDOS sobre el repositorio. Ninguno estimado
40
modulos
54
pantallas
80
modelos de datos
53
migraciones
353
rutas de API
44.237 lineas de backend + 31.077 de frontend
LA CALIDAD, QUE ES LO QUE LO HACE DEFENDIBLE
1.270
pruebas automaticas
38
verificadores propios
7
recorridos que ABREN el software
6
guards de seguridad en cadena
Cada uno de los 38 verificadores nacio de un fallo real que ya costo tiempo. No son adorno: son reglas que el propio sistema se obliga a cumplir, y la integracion continua NO DEJA SUBIR codigo que las rompa.
Notes: Los recorridos Playwright sacaron cuatro bugs reales que 1.263 pruebas y 19 verificadores no vieron. Corren en PC y en telefono.

## Slide 22
9
Seguridad
16 de los 20 puntos de la lista de seguridad de referencia, cumplidos
1
Contrasenas con Argon2
Sesion con JWT y token de refresco con rotacion y deteccion de reuso.
2
Limite de peticiones GLOBAL
En las 353 rutas, cero exentas. 600/min por usuario; 5/min en las 9 rutas que arman un Excel.
3
Freno de fuerza bruta en el login
Y no se afloja para que pase una prueba.
4
Corte de acceso INMEDIATO
Se puede echar a alguien del sistema al instante, no en quince minutos.
5
Permisos por CAPACIDAD
Nunca por nombre de rol. Y el ambito por tren se comprueba en el servidor.
6
Credenciales de los equipos CIFRADAS
Y auditoria de quien, cuando y desde que equipo, en todas las escrituras.
7
Cabeceras de seguridad y CSP completa
A mano, sin dependencias, en main.ts.
Lo que queda abierto se declara en docs/PENDIENTE.md con su motivo. Un hallazgo que no se dice es un hallazgo que nadie cierra.
Notes: No enumerar aqui los hallazgos abiertos salvo que pregunten: estan documentados y priorizados.

## Slide 23
10
El antes y el despues
Ocho preguntas, dos respuestas
ANTES
CON SGIT-CCTV
Se avisa
por radio
con un boton, y queda
Se sabe que falla
por intuicion
por catalogo y estadistica
Se sube al equipo
sin saber el riesgo
con el aviso delante
Se instala
a ojo, sin medir
con visita tecnica obligatoria
Las credenciales
se las lleva el contratista
cifradas, en la planta
El conocimiento
vive en una persona
vive en el sistema
El presupuesto
se pide con adjetivos
se pide con cifras
Una auditoria
no hay que ensenar
informe firmado, con evidencias
Notes: Recapitulacion. Es la diapositiva de la que sale la ultima frase.

## Slide 24
Este software no digitaliza el mantenimiento.
Lo hace DEMOSTRABLE.
Y lo que se puede demostrar, se puede defender, se puede presupuestar
y se puede mejorar.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa, Planta Pisco · Cristhian Rondon Amanqui
Notes: Cierre. Dejar la ultima frase en pantalla durante las preguntas.